## Foglio1
F18 DILUTION
PARAMETERS | [6 empty] | HIGH | MEDIUM | LOW
[6 empty] | W | 0.51429 | 0.75 | 35.4205 | ml | QUANTITà D'ACQUA
SYRINGE TOTAL ACTIVITY: | 70 | MBq | CAMBIARE QUESTO IN BASE ALL'ATTIVITA' DELLA SIRINGA |  |  | F18 | 0.38571 | 0.25 | 0.57948 | ml | QUANTITà FDG
[6 empty] | TOTAL | 0.9 | 1 | 36 | ml
SYRINGE VOLUME: | 10 | ml | CAMBAIRE QUESTO IN BASE ALLA DILUIZIONE INIZIALE DELLA SIRINGA |  |  | CONCENTRATION | 3 | 1.75 | 0.11268 | MBq/ml
[6 empty] | ∆F18 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | ml | DA AGGIUNGERE PER LA SECONDA MISURA ALLE PROVETTE PER AVERE CONCENTRAZIONE SIMILE
PHANTOM VOLUMES: | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 35.5 | ml | CONCENTRATION 1HR | 3.0238 | 1.7924 | 0.1158 | MBq/ml
[6 empty] | TOTAL F18 | 2.2152 | ml
DESIRED ACTIVITY LEVELS: | 0.6 | 0.35 | 4 | MBq
SYRINGE CONCENTRATION: | 7